## VCB1
ORDER SHEET CIRCUIT BREAKER 断路器生产委托单
SAP No. |  | MLFB
Project Name
Order No. |  | 断路器参数 |  |  | 12 | 25 | 630 | 110 | DC | 12NO + 12NC | 24芯航空插头插座 |  | NxAirs LP
0 | 0 | 储能电动机 |  |  | 2x27.5 | 40 | 1250 |  | AC/DC |  | 58芯航空插头插座
交货日期 |  | 合闸电磁铁 |  |  | 40.5 |  | 1600 |  |  |  | 64芯航空插头插座
包装 | 单独 | 分闸电磁铁 |  |  |  |  | 2000 |  |  |  | 23芯端子排
OEM断路器 |  | 辅助开关 |  |  |  |  | 2500 |  |  |  | 46芯端子排
配柜断路器 |  | 二次联接 |  |  |  |  | 3150
物料号 |  | Special parts & others 特殊附件 & 其它： |  |  |  |  | 4000
生产序号 | [9 empty] | 带 F1（DC220V）
不带防跳
灭弧室VI/EP | [9 empty] | 带 Y0
[6 empty] | 手车式 | 941-13514 |  |  | 金属面板 | 150 | 205
原理/接线图 | [5 empty] | 固定式 | 941-13517 |  |  | 非金属面板 | 210 | 275
[7 empty] | 941-13539 |  |  |  | 275 | 310
[7 empty] | 941-13539 |  |  |  | 275 | 310
[7 empty] | 941-13539 |  |  |  | 275 | 310
Engineer/Date |  | OEM断路器须填写以下内容，不涉及配柜断路器。 |  |  |  |  | 941-13562
|  | 相距 |  | 极距
二次原理图
下极至底盘车/断路器距离
|  | 静触头直径(仅适用于OEM手车式断路器) |  |  |  |  | 941-13565 |  |  | 下极至底盘车T280mm
|  | Customer Date： | CoC/Date: |  |  |  | 941-13570 |  |  | 下极至底盘车T295mm
|  | OM/Date： |  |  |  |  | 941-13580 |  |  | 底盘车带中门联锁功能
|  | Approval/Date： |  |  |  |  | 941-13590 |  |  | 带手车位置开关预留线1.5m
Remark 备注： | [6 empty] | 941-13592
941-13610
941-13621
941-14663
941-14666
941-14667
941-14669
State 说明： | [6 empty] | 941-14673
M50:EP-SION 12kV,仅适用3AE81&3AE85&≤31.5kA&≤1250A |  |  | M1项目手车符号标注见一次系统图 |  |  |  | 941-14687
非M50: SION M EP |  |  | M1项目程序所标注见一次系统图 |  |  |  | 941-14696
C24:供电局专用,仅适用于OEM项目,不涉及M1项目. |  |  | M1项目S1非标触点标注见一次系统图 |  |  |  | 941-14713
C77:仅适用于配NXAirS Slim(柜宽:550mm)开关柜 |  |  | M1项目原理图、接线图见一次系统图 | [10 empty] | \
M1项目底盘车带机械锁配置见特殊投产通知单
Z-option code说明
带欠电压脱扣器(Y7)
带第二脱扣器(Y2)
带过电流脱扣器(Y4/Y5/Y41/Y42)
带合闸闭锁电磁铁(F1)
带手车电磁铁(Y0/Y11)
进口防跳继电器(K1)
带接地开关电磁锁(Y8)
触头至锁孔距离(mm)
脱扣信号(S6/S6,S7)